Объявление №5 от 4.03.2020 год

о закупе способом запроса ценовых предложений согласно

постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10 .2009 г.№1729

Срок объявления: с 17.00 часов 4 марта 2020 года до 17.00 часов 12 марта 2020 года.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Аркалыкская региональная поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН: 990240003342
ИИК KZ0894807KZT22031401
АО "Евразийский Банк"
БИК EURIKZKA
Тел./факс: 8(714-30) 7-10-51, 8(714-30) 7-48-55

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | цена за ед. | кол-во | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПАП тест - для диагностики рака шейки матки, для аппарата жидкостной цитологии Cell Scan 100. | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью 17 мл – 1шт, - мембранный фильтр – 1шт, - цито щетка – 1шт, - облицованное медицинское стекло – 1шт, - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл, - краситель EA 50 – 1мл, - краситель OG-6 – 1мл, - Покровное стекло – 1шт, - Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля, - Био-клир – 2,4 мл, - Спирт этиловый – 11 мл. Характеристика набора: Сэлл Скан 100 Фиксирующая жидкость (гинекологический) Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 2мл, Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP не применяется, Воспроизводимость Повторяемость: 15 мл Фиксирующая жидкость Сэлл Скан 100 может использоваться как минимум 8 раз в течении 6 месяцев, Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30°С, Срок хранения после первого вскрытия 6 месяцев. Срок годности 2 года. Мембранный фильтр Специализированный фильтр под размер клетки Облицованное медицинское стекло Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75*25*1 (В) мм, Срок годности 2 года, Индивидуальная упаковка Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Размер 200*21*7 (В) мм, Срок годности: 2 года Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований Покровное стекло Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка. Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований. Био-клир - заменитель ксилола для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки Спирт Этиловый – 96,6 Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев Срок поставки 15 календарных дней со дня подписания договора | комплект | 3129,85 | 991 | 3101681,35 |

- Срок поставки: с момента вступления в силу договора в течении 30 календарных дней. Поставка будет осуществляться за счет поставщика. 
2.Условия поставки :DDP
3. Место предоставления (приема) документов: Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, зд.11, кабинет 11
Окончательный срок подачи ценовых предложений: 12 марта 2020 года в 17.00.часов 
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 12 марта  2020 года, 17.00 часов, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, зд.11, каб.11

Главный врач                                          И.Ю.Туранина